## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {b14cf0ec-9fed-4427-bde6-f512cde31ee5}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 13_2020 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | SOŠ A SOU Lanškroun_REKONSTRUKCE KOTELNY_1. ETAPA | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Lanškroun | [8 empty] | Datum: |  | 16. 6. 2020 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 13_2020
| Stavba: | [6 empty] | SOŠ A SOU Lanškroun_REKONSTRUKCE KOTELNY_1. ETAPA
| Místo: | [6 empty] | Lanškroun | [6 empty] | Datum: |  | 16. 6. 2020
| Zadavatel: | [13 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 |  | IMPORT | {b14cf0ec-9fed-4427-bde6-f512cde31ee5} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 13_2020 |  |  |  | SOŠ A SOU Lanškroun_REKONSTRUKCE KOTELNY_1. ETAPA | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | ###NOINSERT### | IMPORT | {b14cf0ec-9fed-4427-bde6-f512cde31ee5} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}

## 13_2020 - SOŠ A SOU Lanšk...
{b14cf0ec-9fed-4427-bde6-f512cde31ee5}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
SOŠ A SOU Lanškroun_REKONSTRUKCE KOTELNY_1. ETAPA
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Lanškroun |  |  | Datum: | 16. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SOŠ A SOU Lanškroun_REKONSTRUKCE KOTELNY_1. ETAPA
Místo: |  |  | Lanškroun |  |  | Datum: | 16. 6. 2020
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
SOŠ A SOU Lanškroun_REKONSTRUKCE KOTELNY_1. ETAPA
Místo: |  |  | Lanškroun |  |  | Datum: | 16. 6. 2020
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.7038 |  | 0.94846 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.7038 |  | 0.94846 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.11016 |  | 0.0243 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 713411142 | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 2x | m | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00072 | 0.01296 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1290258835
| PP |  | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí dvouvrstvá | [14 empty] | PP | 2
18 | M | 63154060 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 159/100mm | m | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 0.0972 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1447442654
| PP |  | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 159/100mm | [14 empty] | PP | 2
10 | K | 713490821 | Demontáž izolace tepelné oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu přes 500 mm | m | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00135 | 0.0243 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1151654584
| PP |  | Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů – doplňky a součásti demontáž oplechování pevného vnějšího obvodu přes 500 mm potrubí | [14 empty] | PP | 2
| D | 731 | Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 731391814 | Vypuštění vody z kotle samospádem plocha kotle do 50 m2 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -641318890
| PP |  | Vypuštění vody z kotlů do kanalizace samospádem o výhřevné ploše kotlů přes 20 do 50 m2 | [14 empty] | PP | 2
7 | K | 731890801 | Přemístění demontovaných kotelen umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do 6 m | t | 0.45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1860521961
| PP |  | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot kotelen vodorovně do 100 m umístěných ve výšce (hloubce) do 6 m | [14 empty] | PP | 2
75 | K | X73150 | Logano plus KB372-200 Pravý. Stacionární kondenzační kotel, výkon 200 kW, pravé provedení. | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1406425928
| PP |  | Logano plus KB372-200 Pravý. Stacionární kondenzační kotel, výkon 200 kW, pravé provedení. | [14 empty] | PP | 2
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.20335 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 732111233 | Příplatek k rozdělovačům a sběračům za každých dalších 0,5 m tělesa DN 150 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01127 | 0.02254 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1413446050
| PP |  | Rozdělovače a sběrače tělesa rozdělovačů a sběračů z ocelových trub bezešvých Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 0,5 m délky tělesa DN 150 | [14 empty] | PP | 2
3 | K | 732111335 | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 150 | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01033 | 0.06198 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 465427189
| PP |  | Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 150 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1+1+1+1+1+1 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
1 | K | 732113107 | Vyrovnávač dynamických tlaků DN 150 PN 6 hydraulický přírubový | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.10539 | 0.10539 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 556219802
| PP |  | Rozdělovače a sběrače hydraulické vyrovnávače dynamických tlaků přírubové PN 6 (průtok Q m3/h) DN 150 (50 m3/h) | [14 empty] | PP | 2
4 | K | 732199100 | Montáž orientačních štítků | soubor | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00112 | 0.01344 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -676771069
| PP |  | Montáž štítků orientačních | [14 empty] | PP | 2
20 | K | X73201 | Tepelná izolace HVDT DN 150, 300 tl. trubní pouzdro tl. 100 mm, s Al. povrchovou fólií, lepeno Al. páskou, D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -282998560
| PP |  | Tepelná izolace HVDT DN 150, 300 tl. trubní pouzdro tl. 100 mm, s Al. povrchovou fólií, lepeno Al. páskou, D+M | [14 empty] | PP | 2
22 | K | X73202 | Topná zkouška, D+M | hod | 72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4631210
| PP |  | Topná zkouška, D+M | [14 empty] | PP | 2
25 | K | X73203 | Regulační přístroj Logamatic 5313, Regulátor R5313 regulační přístroj pro kotel EMS / SAFe, D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -599010294
| PP |  | Regulační přístroj Logamatic 5313, viz výkaz, D+M | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | Regulační přístroj Logamatic 5313 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Regulační přístroj určený k nástěnným/stacionárním kotlům, 7" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dotykový ovládací displej. V základu umožňuje řízení 1 okruhu TV vč. cirkulace a kotlového čerpadla. Dále umožňuje řízení 0-10 V, výstup sumární poruc | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | X73204 | Modul FM-CM. Kaskádový modul pro řízení až 4 kotlů. Max. řízení až 16 zdrojů tepla (4xFM-CM), vč. čidla do THR, D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -662276959
| PP |  | Modul FM-CM. Kaskádový modul pro řízení až 4 kotlů. Max. řízení až 16 zdrojů tepla (4xFM-CM), vč. čidla do THR, D+M | [14 empty] | PP | 2
36 | K | X73205 | Regulátor R5311 regulační přístroj pro 1 st. / 2 st. kotel, D+M |  | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -421207383
| PP |  | Regulační přístroj Logamatic 5311, D+M | [14 empty] | PP | 2
| D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.21942 |  | 0.71208 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 733120839 | Demontáž potrubí ocelového hladkého D 219 | m | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0027 | 0.03956 | 0.71208 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2124186385
| PP |  | Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø 219 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 4+4+4+4+2 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 733121236 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 159x6,3 | m | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0115 | 0.207 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -453886090
| PP |  | Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách Ø 159/6,3 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 3+4+3+4+4 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 733190235 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 133x5,0 do D 159x6,3 | m | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1969422045
| PP |  | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 133/5,0 do 159/6,3 | [14 empty] | PP | 2
13 | K | 733193935 | Zaslepení potrubí ocelového hladkého dýnkem D 159 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00311 | 0.00622 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1826711055
| PP |  | Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových hladkých zaslepení potrubí dýnkem Ø 159 | [14 empty] | PP | 2
14 | K | 733194935 | Navaření odbočky na potrubí ocelové hladké D 159x4,5 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00175 | 0.0035 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1061083311
| PP |  | Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových hladkých navaření odbočky na stávající potrubí odbočka Ø 159/4,5 | [14 empty] | PP | 2
33 | K | X73306 | Podpůrná ocelová kce pro zavěšení potrubí pod stropem, D+M | kg | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 707513657
| PP |  | Podpůrná ocelová kce pro zavěšení potrubí pod stropem, D+M | [14 empty] | PP | 2
34 | K | X73307 | Ocelová podpůrná kce pro osazení rebulace BUDERUS 5311, z l úhelníků 60/60mm, výšky 1,5, délky 4,0 m včetně nátěru, kotveno do podlahy, D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1151056216
| PP |  | Ocelová podpůrná kce pro osazení rebulace BUDERUS 5313, z l úhelníků 60/60mm, výšky 1,5, délky 6,0 m včetně nátěru, kotveno do podlahy, D+M | [14 empty] | PP | 2
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.16387 |  | 0.21208 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 734100813 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 150 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 4e-05 | 0.083 | 0.166 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1441381128
| PP |  | Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami přes 100 do DN 150 | [14 empty] | PP | 2
12 | K | 734109119 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 6 DN 150 | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01558 | 0.03116 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 751787880
| PP |  | Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 6 DN 150 | [14 empty] | PP | 2
5 | K | 734173422 | Spoj přírubový PN 16/I do 200°C DN 150 | soubor | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01964 | 0.11784 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2084096436
| PP |  | Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 16/I, 200°C DN 150 | [14 empty] | PP | 2
27 | K | 734200834 | Demontáž armatury závitové se třemi závity do G 2 | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.00096 | 0.00497 | 0.02982 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -636525409
| PP |  | Demontáž armatur závitových se třemi závity přes 6/4 do G 2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1+1+1+1+1+1 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 734211120 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.00144 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1417944707
| PP |  | Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2 | [14 empty] | PP | 2
28 | K | 734290813 | Demontáž armatury směšovací přivařovací trojcestné DN 32 s přímým průtokem | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 6e-05 | 0.00271 | 0.01626 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1929834316
| PP |  | Demontáž armatur směšovacích přivařovacích trojcestných s přímým průtokem DN 32 | [14 empty] | PP | 2
31 | K | 734295023 | Směšovací armatura závitová trojcestná DN 32 se servomotorem | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00172 | 0.0086 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1547454715
| PP |  | Směšovací armatury závitové trojcestné se servomotorem DN 32 | [14 empty] | PP | 2
30 | K | 734295024 | Směšovací armatura závitová trojcestná DN 40 se servomotorem | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00377 | 0.00377 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1138384311
| PP |  | Směšovací armatury závitové trojcestné se servomotorem DN 40 | [14 empty] | PP | 2
29 | K | 734890801 | Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1267460578
| PP |  | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
21 | K | X73402 | Zaslepovací příruba X DN 150, do 150°C, D+M | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1156931910
| PP |  | Zaslepovací příruba X DN 150, do 150°C, D+M | [14 empty] | PP | 2
32 | K | X73403 | Úpravy stávajícího potrubí do DN 40 po demontáži stávajícíh 3 cest. ventilů pro osazení nových směšovacích ventilů, D+M | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 195218804
| PP |  | Úpravy stávajícího potrubí do DN 40 po demontáži stávajícíh 3 cest. ventilů pro osazení nových směšovacích ventilů, D+M | [14 empty] | PP | 2
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 735494811 | Vypuštění vody z otopných těles | m2 | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1115544992
| PP |  | Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží | [14 empty] | PP | 2
| D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | X74210 | Modul FM-MM 2 x směšovaný okruh | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1341573577
| PP |  | Modul FM-MM 2 x směšovaný okruh | [14 empty] | PP | 2
38 | K | X74211 | Modul FM-CM řízení kaskády kotlů | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1990509208
| PP |  | Modul FM-CM řízení kaskády kotlů | [14 empty] | PP | 2
39 | K | X74212 | Modul ZM5313 S01 SAFe (přestavba R5311 na R5313 ve II. etapě) | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1592802377
| PP |  | Modul ZM5313 S01 SAFe (přestavba R5311 na R5313 ve II. etapě) | [14 empty] | PP | 2
40 | K | X74213 | Jímka pro čidlo 9,7mm 100mm | jus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 699336233
| PP |  | Jímka pro čidlo 9,7mm 100mm | [14 empty] | PP | 2
41 | K | X74214 | Čidlo FV/FZ | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 176374819
| PP |  | Čidlo FV/FZ | [14 empty] | PP | 2
42 | K | X74215 | Čidlo zásobníku | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2076799366
| PP |  | Čidlo zásobníku | [14 empty] | PP | 2
43 | K | X74216 | Doplňkové relé k regulátorům Buderus | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1765877979
| PP |  | Doplňkové relé k regulátorům Buderus | [14 empty] | PP | 2
44 | K | X74217 | Rezvaděč regulace_Úprava rozvaděče stávajícího | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1849684601
| PP |  | Rezvaděč regulace_Úprava rozvaděče stávajícího | [14 empty] | PP | 2
45 | K | X74218 | Rozvaděč regulace_Demontáž skříněk MaR | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1837007613
| PP |  | Rozvaděč regulace_Demontáž skříněk MaR | [14 empty] | PP | 2
46 | K | X74219 | Rozvaděč regulace_Odpojení ovládacích kabelů | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1036018167
| PP |  | Rozvaděč regulace_Odpojení ovládacích kabelů | [14 empty] | PP | 2
47 | K | X74220 | Rozvaděč regulace_Pomocný materiál | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1319966150
| PP |  | Rozvaděč regulace_Pomocný materiál | [14 empty] | PP | 2
48 | K | X74221 | Rozvaděč regulace_Zapojení nových ovládacích kabelů | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1153998445
| PP |  | Rozvaděč regulace_Zapojení nových ovládacích kabelů | [14 empty] | PP | 2
49 | K | X74222 | Montážní materiál_Kabel JYTY 2x1 | m | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 348908685
| PP |  | Montážní materiál_Kabel JYTY 2x1 | [14 empty] | PP | 2
50 | K | X74223 | Montážní materiál_Kabel JYTY 4x1 | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1097336972
| PP |  | Montážní materiál_Kabel JYTY 4x1 | [14 empty] | PP | 2
51 | K | X74224 | Montážní materiál JYTY 12x1 | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1294235941
| PP |  | Montážní materiál JYTY 12x1 | [14 empty] | PP | 2
52 | K | X74225 | Mont- materiál CYKY 5Cx1,5 | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -165650225
| PP |  | Mont- materiál CYKY 5Cx1,5 | [14 empty] | PP | 2
53 | K | X74226 | Mont. mat. 3C1,5 | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2059341246
| PP |  | Mont. mat. 3C1,5 | [14 empty] | PP | 2
54 | K | X74227 | Mont. materál CYKY 3Cx2,5 | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 443252270
| PP |  | Mont. materál CYKY 3Cx2,5 | [14 empty] | PP | 2
55 | K | X74228 | Kabel FTP kat.6 včetně koncovek (propojení jednotek, propojení LAN) | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 582919293
| PP |  | Kabel FTP kat.6 včetně koncovek (propojení jednotek, propojení LAN) | [14 empty] | PP | 2
56 | K | X74229 | Krabice Sd7 včetně svorek | kus | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -338800114
| PP |  | Krabice Sd7 včetně svorek | [14 empty] | PP | 2
57 | K | X74230 | Žlab drátěný 50/100 | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1320581927
| PP |  | Žlab drátěný 50/100 | [14 empty] | PP | 2
58 | K | X74231 | Montážní materiál, podpěry | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 326937797
| PP |  | Montážní materiál, podpěry | [14 empty] | PP | 2
59 | K | X74232 | Trubka FXP23 | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 228616729
| PP |  | Trubka FXP23 | [14 empty] | PP | 2
60 | K | X74233 | Svorka AB zemnící | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -248010989
| PP |  | Svorka AB zemnící | [14 empty] | PP | 2
61 | K | X74334 | Pásek CU pospojovací | m | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 189227219
| PP |  | Pásek CU pospojovací | [14 empty] | PP | 2
62 | K | X74335 | CY6 | kus | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 469009989
| PP |  | CY6 | [14 empty] | PP | 2
63 | K | X74336 | Drobný a pomocný materiál | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1064380670
| PP |  | Drobný a pomocný materiál | [14 empty] | PP | 2
64 | K | X74337 | Ukončení vodičů, popisky | kus | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1138718271
| PP |  | Ukončení vodičů, popisky | [14 empty] | PP | 2
65 | K | X74338 | Práce_Montáž a připojení přístrojů Logamatic R5xxx | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1845463954
| PP |  | Práce_Montáž a připojení přístrojů Logamatic R5xxx | [14 empty] | PP | 2
66 | K | X74339 | Práce_Zapojení ovládání kotlů | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1937427674
| PP |  | Práce_Zapojení ovládání kotlů | [14 empty] | PP | 2
67 | K | X74340 | Práce_Zapojení servopohonu ESBE | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1730866212
| PP |  | Práce_Zapojení servopohonu ESBE | [14 empty] | PP | 2
68 | K | X74341 | Práce_Zapojení čerpadla | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1833645154
| PP |  | Práce_Zapojení čerpadla | [14 empty] | PP | 2
69 | K | X74342 | MOntáž _Montáž venkovní čidlo | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 641794939
| PP |  | MOntáž _Montáž venkovní čidlo | [14 empty] | PP | 2
70 | K | X74343 | Uvedení do provozu, konfigurace, vizualizace | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 716919601
| PP |  | Uvedení do provozu, konfigurace, vizualizace | [14 empty] | PP | 2
71 | K | X74344 | Montáž elektroinstalace, nosných částí, rozvaděče | hod | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1968537323
| PP |  | Montáž elektroinstalace, nosných částí, rozvaděče | [14 empty] | PP | 2
72 | K | X74345 | Příprava na demontáž a odpojení, popsání, orientace ve stávající instalaci | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 444994759
| PP |  | Příprava na demontáž a odpojení, popsání, orientace ve stávající instalaci | [14 empty] | PP | 2
73 | K | X74346 | Náklady celkem | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1852746135
| PP |  | Náklady celkem | [14 empty] | PP | 2
74 | K | X74347 | Zkoušky a revize, včetně dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1093510990
| PP |  | Zkoušky a revize, včetně dokumentace skutečného provedení | [14 empty] | PP | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.007 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 783664571 | Základní jednonásobný olejový nátěr potrubí DN do 150 mm | m | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.00308 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -657772813
| PP |  | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 100 do DN 150 mm olejový | [14 empty] | PP | 2
24 | K | 783667651 | Krycí dvojnásobný olejový nátěr potrubí DN do 150 mm | m | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.00392 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1611488997
| PP |  | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 100 do DN 150 mm dvojnásobný olejový | [14 empty] | PP | 2